|  |
| --- |
|  |
| 01.09.2022**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***Компания "Старый мастер" предлагает рассмотреть настоящее коммерческое предложение на поставку оборудования:* |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **Изображение позиции** | **Кол-во** | **Сумма** |
| **Охладитель «KiT - 85»** на **2** **контура**Производительность-85-130 л/ч Объем ванны 22л, лед 11 кг. Габариты: 355х355х655 |  | 1 | **24 192 р.** |
| **Охладитель «KiT - 85»** на **4** **контура**Производительность-85-130 л/ч Объем ванны 22л, лед 11 кг. Габариты: 355х355х655 |  | 1 | **25 920 р.** |
| **Охладитель «KiT - 85»** на **6 контуров**Производительность-85-130 л/ч Объем ванны 22л, лед 11 кг. Габариты: 355х355х655 |  | 1 | **27 648 р.** |
| **Охладитель «KiT - 100»** на **4 контура**Производительность 100-145 л/ч Объем ванны30 л, лед 15 кг. Габариты: 455х415х695 |  | 1 | **27 216 р.** |
| **Охладитель «KiT - 100»** на **6 контуров**Производительность 100-145 л/ч Объем ванны30 л, лед 15 кг. Габариты: 455х415х695 |  | 1 | **28 512 р.** |
| **Охладитель «KiT - 100»** на **8 контуров**Производительность 100-145 л/ч Объем ванны30 л, лед 15 кг. Габариты: 455х415х695 |  | 1 | **30 240 р.** |
| **Охладитель «KiT - 100»** на **10 контуров**Производительность 100-145 л/ч Объем ванны30 л, лед 15 кг.Габариты: 455х415х695 |  | 1 | **32 400 р.** |
| **Надстоечный охладитель «NORD-40»** на **2 контура**Производительность -40 л/ч. Объем ванны-15 л, лед-6 кг. Габариты: 370х370х480 |  | 1 | **49 390 р.** |
| **Надстоечный охладитель «NORD-60»** на **2 контура**Производительность -60 л/ч. Объем ванны-18 л, лед-8 кг. Габариты: 370х370х480 | Охладитель для пива Nord-60 настольный проточный | 1 | **52 690 р.** |
| **Надстоечный охладитель «NORD-60»** на **3 контура**Производительность -60 л/ч. Объем ванны-18 л, лед-8 кг. Габариты: 370х370х480 | Охладитель для пива Nord-60 настольный проточный | 1 | **53 790 р.** |
| **Надстоечный охладитель «NORD-60»** на **4 контура**Производительность -60 л/ч. Объем ванны-18 л, лед-8 кг. Габариты: 370х370х480 | Охладитель для пива Nord-60 настольный проточный | 1 | **54 890 р.** |
| **Охладитель «NORD-70»** на **2 контура**Производительность -70 л/ч. Объем ванны-20 л, лед-10 кг. Габариты: 370х370х600 |   | 1 | **33 350 р.** |
| **Охладитель «NORD-70»** на **4 контура**Производительность -70 л/ч. Объем ванны-20 л, лед-10 кг. Габариты: 370х370х600 |   | 1 | **39 100 р.** |
| **Охладитель «NORD-100»** на **6 контуров**Производительность -100 л/ч. Объем ванны-30 л, лед-14 кг. Габариты: 400х400х630 |  | 1 | **40 825 р.** |
| **Охладитель «NORD-140»** на **8 контуров**Производительность -140 л/ч. Объем ванны-40 л, лед-18 кг. Габариты: 420х420х700 |  | 1 | **47 725 р.** |
| **Охладитель «NORD-170»** на **10 контуров**Производительность -170 л/ч. Объем ванны-50 л, лед-22 кг. Габариты:440х440х700 |   | 1 | **54 050 р.** |
| **Охладитель «NORD-200»** на **20 контуров**Производительность -200 л/ч. Объем ванны-70 л, лед-27 кг. Габариты: 500х500х800 |   | 1 | **70 150 р.** |